При заполнении вводится текст в ячейки Место для ввода текста.

и при наведении курсора мыши проставляются галочки в квадратах

Поля обязательные для заполнения

| Данные заказчика |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | Место для ввода текста. |
| Адрес | Место для ввода текста. |
| Телефон | Место для ввода текста. |
| Сайт | Место для ввода текста. |
| Е-mail | Место для ввода текста. |
| Контактное лицо | Место для ввода текста. |
| Срок реализации проекта | Место для ввода текста. |

| Данные производства |  |
| --- | --- |
| Размеры помещения для установки камеры (ДхШхВ) | Место для ввода текста. |
| Перечень окрашиваемых изделий | Место для ввода текста. |
| Максимальные размеры(ДхШхВ), вес изделия | Место для ввода текста. |
| Количество изделий в месяц | Место для ввода текста. |

| Характеристики камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование характеристики |  |  |  |  | Требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тип камеры |  |  |  |  | Проходная |  |  |  |  |  |  |  |  | Тупиковая |  |  |  |  |
| 2 | Расположение камеры |  |  |  |  | Улица |  |  |  |  |  |  |  |  | Помещение |  |  |  |  |
| 3 | Количество секций в камере |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |
| 4 | Выполняемые технологические операции |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Внутренние размеры, ДхШхВ, мм |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Категория помещения по СП 12.13130.2009 |  |  |  |  | А |  | Б |  |  |  |  |  |  | Г |  |  | Д |  |
|  |  |  |  |  |  | В1 |  | В2 |  |  |  |  |  |  | В3 |  |  | В4 |  |
| 7 | Требуемый воздухообмен м3/час |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Скорость движения воздуха, м/сек |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Въездные ворота | Тип |  | Створчатые |  | Рулонные |  |  |  | Подъемно-секционные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Привод |  | Электрический |  | Ручной |  |  |  | Электрический взрывозащищенный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Размеры, ШхВ, мм |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Разделительные ворота внутри камеры |  |  |  | Тип | Створчатые |  |  | Роллетные |  |  |  |  |  |  | ПВХ-шторка |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 11 | Сервисные двери для персонала |  |  |  | Расположение | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Забор воздуха для вентиляции производится: |  |  |  |  | Улица |  |  |  |  |  |  |  | Помещение |  |  |  |  |  |
|  | Минимальная температура входящего атмосферного воздуха |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Освещение в камере |  | Тип светильников |  |  | Светодиодные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Исполнение |  |  | Общепромышленное |  |  |  |  |  |  |  | Взрывозащищенное |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уровень освещенности кабины, люкс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расположение |  |  | Потолочное |  |  |  |  |  |  |  | Настенное |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень защиты, IP |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Температура сушки, °С |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Используемые лакокрасочные материалы |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Возможность возведения фундамента |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Величина заглубления, мм |  |  |  |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Тип вытяжки |  |  |  |  | Приямки | В стену |  |  |  |  | В 2 стены |  |  |  |  | В 3 стены |  |  |
| 18 | Расположение приточно-вытяжных групп |  |  |  |  | Слева | Справа |  |  |  |  | Сзади |  |  |  |  | Сверху |  |  |
| 19 | Наполнитель стеновых сэндвич-панелей камеры |  |  |  |  | Минеральная вата |  |  |  |  |  | Пенополистирол |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Электрооборудование, исполнение |  |  |  |  | Взрывозащищенное |  |  |  |  |  | Общепромышленное |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Пульт управления камерой |  |  | Тип |  | Релейного типа |  |  |  |  |  |  | Сенсорная панель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество |  | Место для ввода текста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Энергоноситель |  |  | Дизель |  | Природный газ |  |  |  |  | Электричество |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пар |  | Горячая вода |  |  |  |  | Инфракрасный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Система рекуперации воздуха |  |  |  |  | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Подъемные 3D платформ для оператора*, тип привода |  |  |  |  | Пневматический |  |  |  |  | Гидравлический |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Электрический |  |  |  |  | Комбинированный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Передаточная тележка* |  |  |  |  | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Конвейерная линия* |  |  |  |  | Да |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Опросные листы на опции запрашиваются дополнительно

| Важные дополнения |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

| - ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ПОКРАСОЧНОГО РОБОТА - |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Масса изделий (кг) | Место для ввода текста. |
|  | Производительность изделий в смену | Место для ввода текста. |
|  | Наименование наносимых ЛКМ, желательно техпаспорт на ЛКМ (это нужно для подбора оборудования | Место для ввода текста. |
|  | Последовательность нанесений ЛКМ и количество слоев | Место для ввода текста. |
|  | Каким оборудованием сейчас наноситься ЛКМ (марка и модель) | Место для ввода текста. |
|  | Условия для окраски (температура и влажность) | Место для ввода текста. |
|  | Условия для сушки (температура и влажность) и время сушки | Место для ввода текста. |
|  | Чертежи и 3d модели изделий | Место для ввода текста. |
|  | Имеется ли представление о внешнем виде и какие-то наброски концепта данной линии (расположение конвейеров, покрасочной и сушильной зоны, их размеры и пр.) | Место для ввода текста. |

Приложение 1

Схема расположения оборудования